|  | 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна-5». 5.2.Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный ремонт производится предприятием - изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: ЗАО НПФ «Интеграл+», 420029 а/я 34, Респ. Татарстан, г.Казань, ул. Халитова, д.2. тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00. |  |  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru E-mail: market@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». Устройство грозозащиты ПАСПОРТ Казань 2010г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией РСПИ «Струна-5». 5.2.Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 9 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный ремонт производится предприятием - изготовителем при предъявлении настоящего документа по адресу: ЗАО НПФ «Интеграл+», 420029 а/я 34, Респ. Татарстан, г.Казань, ул. Халитова, д.2. тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00. |  |  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 295-22-63, 567-53-05, тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru E-mail: market@integralplus.ru РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5». Устройство грозозащиты ПАСПОРТ Казань 2010г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Устройство грозозащиты предназначено для защиты входных каскадов приемников и выходных каскадов передатчиков от мощных электромагнитных помех, источником которых являются близко проходящие грозы Устройство грозозащиты должно быть обязательно заземлено. 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.Рабочий диапазон частот ,мГц 100-300 2.Потери на проходе ,не хуже ,dB 2 3.КСВ ,не хуже 1.4 4.Габаритные размеры, мм 98( 45( 75 5.Диапозон рабочих температур +550C÷–500C 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Устройство грозозащиты 1 шт. Этикетка 1 шт. Упаковка 1 шт. Паспорт 1 шт. (d=3мм) |  |  | 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Устройство грозозащиты , изготовлено и принято в соответствии с требованиями технической документации и признано годным для эксплуатации. Наладчик__________ ________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ___________ ______________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Устройство грозозащиты предназначено для защиты входных каскадов приемников и выходных каскадов передатчиков от мощных электромагнитных помех, источником которых являются близко проходящие грозы Устройство грозозащиты должно быть обязательно заземлено. 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.Рабочий диапазон частот ,мГц 100-300 2.Потери на проходе ,не хуже ,dB 2 3.КСВ ,не хуже 1.4 4.Габаритные размеры, мм 98( 45( 75 5.Диапозон рабочих температур +550C÷–500C 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Устройство грозозащиты 1 шт. Этикетка 1 шт. Упаковка 1 шт. Паспорт 1 шт. (d=3мм) |  |  | 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Устройство грозозащиты , изготовлено и принято в соответствии с требованиями технической документации и признано годным для эксплуатации. Наладчик__________ ________________ подпись расшифровка подписи Должностное лицо, ответственное за приемку ___________ ______________ подпись расшифровка подписи «_____» __________________ _______г. М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |